## 招标清单
彭水县富家水库工程（帷幕灌浆工程、机电设备及安装工程）专业分包 （机电设备及安装工程）
单位：元
序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
（一） | 小计 |  |  |  |  | 742265.71
[一] | 发电设备及安装工程 |  |  |  |  | 175150.22
1 | 取水塔 |  |  |  |  | 112704.01
1.1 | 潜水泵控制箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 1 | 3167.95 | 3167.95
1.2 | 总动力配电箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 1 | 3176.29 | 3176.29
1.3 | 电动葫芦控制箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 1 | 1964.33 | 1964.33
1.4 | 电动阀门控制箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 4 | 3167.95 | 12671.8
1.5 | 楼层动力配电箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 4 | 2333.75 | 9335
1.6 | 动力配电箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 4 | 3176.29 | 12705.16
1.7 | 局部等电位端子箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 4 | 69.9 | 279.6
1.8 | 总等电位端子箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 1 | 217.51 | 217.51
1.9 | 方向标志灯(右向)1W(LED) AC220V | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 盏 | 4 | 115.09 | 460.36
1.10 | 安全出口标志灯（自带蓄电池）1W(LED)AC220V | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 盏 | 1 | 115.09 | 115.09
1.11 | 自带电源疏散照明灯(B 型)-壁装型 8W(LED)AC220V | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 盏 | 10 | 88.81 | 888.1
1.12 | 防水型壁装 LED 灯220V，30W，光通量≥3200m | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 盏 | 20 | 118.26 | 2365.2
1.13 | 双联开关 250V 10A | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 5 | 31.69 | 158.45
1.14 | 电力电缆 ZR-YJV22，4*16 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 200 | 56.46 | 11292
1.15 | BV 导线 BV，2.5 | 1、管内穿线 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 200 | 3.47 | 694
1.16 | 电力电缆 YJV，5*6 | 1、电缆安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 260 | 27.45 | 7137
1.17 | 电力电缆 YJV，5*2.5 | 1、电缆安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 230 | 15.04 | 3459.2
1.18 | 接地导线（热镀锌扁钢，40*4） | 1、接地导线安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 300 | 28.16 | 8448
1.19 | 电缆桥架 300×150 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 50 | 127.64 | 6382
1.20 | 镀锌钢管 SC50 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 200 | 58.46 | 11692
1.21 | 镀锌钢管 SC25 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 230 | 36 | 8280
1.22 | 镀锌钢管 SC20 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 100 | 31.39 | 3139
第 1 页，共 8 页
（机电设备及安装工程）
单位：元
序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
1.23 | 接闪杆 ( Φ25 热镀锌圆钢，H=3m） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 3 | 42.66 | 127.98
1.24 | 防火封堵材料 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | t | 0.4 | 11369.98 | 4547.99
2 | 闸阀房 |  |  |  |  | 40943.77
2.1 | 阀门控制箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 1 | 1964.33 | 1964.33
2.2 | 动力配电箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 1 | 1972.66 | 1972.66
2.3 | 总等电位端子箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 1 | 217.51 | 217.51
2.4 | 安全出口标志灯（自带蓄电池）1W(LED)AC220V | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 盏 | 1 | 115.09 | 115.09
2.5 | 自带电源疏散照明灯(B 型)-壁装型 8W(LED)AC220V | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 盏 | 2 | 88.81 | 177.62
2.6 | 防水防尘灯 220V,30W，光通量≥3200m | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 盏 | 2 | 121 | 242
2.7 | 密闭防水双联单控开关250V 10A | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 1 | 41.38 | 41.38
2.8 | 电力电缆 ZR-YJV22，5*16 | 1、电缆安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 200 | 65.59 | 13118
2.9 | 电力电缆 YJV，5*2.5 | 1、电缆安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 50 | 15.04 | 752
2.10 | BV 导线 BV，2.5 | 1、管内穿线 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 60 | 3.47 | 208.2
2.11 | 支持卡 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 18 | 43.92 | 790.56
2.12 | 接地导线（热镀锌扁钢，60×6） | 1、接地导线安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 80 | 36.07 | 2885.6
2.13 | 接地极 (∠50×5 镀锌角钢 L=2500mm） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 18 | 113.29 | 2039.22
2.14 | 镀锌钢管 SC50 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 200 | 62.46 | 12492
2.15 | 镀锌钢管 SC25 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 60 | 37 | 2220
2.16 | 避雷导线（热镀锌圆钢， Φ12） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 20 | 28.53 | 570.6
2.17 | 防火封堵材料 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | t | 0.1 | 11369.98 | 1137
3 | 加压泵房 |  |  |  |  | 21502.44
3.1 | 水泵控制箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 1 | 2164.33 | 2164.33
3.2 | 动力配电箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 1 | 2172.66 | 2172.66
3.3 | 总等电位端子箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 1 | 247.51 | 247.51
3.4 | 安全出口标志灯（自带蓄电池）1W(LED)AC220V | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 盏 | 1 | 145.09 | 145.09
第 2 页，共 8 页
（机电设备及安装工程）
单位：元
序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
3.5 | 自带电源疏散照明灯(B 型)-壁装型 8W(LED)AC220V | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 盏 | 2 | 118.81 | 237.62
3.6 | 防水防尘灯 220V,30W，光通量≥3200m | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 盏 | 2 | 151 | 302
3.7 | 密闭防水双联单控开关250V 10A | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 1 | 41.38 | 41.38
3.8 | 电力电缆 ZR-YJV22，5*16 | 1、电缆安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 50 | 68.59 | 3429.5
3.9 | 电力电缆 YJV，5*2.5 | 1、电缆安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 50 | 15.04 | 752
3.10 | BV 导线 BV，2.5 | 1、管内穿线 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 50 | 3.47 | 173.5
3.11 | 支持卡 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 15 | 43.92 | 658.8
3.12 | 接地导线（热镀锌扁钢，60×6） | 1、接地导线安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 50 | 36.07 | 1803.5
3.13 | 接地极 (∠50×5 镀锌角钢 L=2500mm） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 15 | 113.29 | 1699.35
3.14 | 镀锌钢管 SC50 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 60 | 62.46 | 3747.6
3.15 | 镀锌钢管 SC25 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 60 | 37 | 2220
3.16 | 避雷导线（热镀锌圆钢， Φ12） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 20 | 28.53 | 570.6
3.17 | 防火封堵材料 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | t | 0.1 | 11369.98 | 1137
[二] | 水泵设备及安装工程 |  |  |  |  | 21360.81
1 | 取水工程 |  |  |  |  | 11079.47
1.1 | 镀锌焊接弯头 DN50，0.6MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 套 | 1 | 56.83 | 56.83
1.2 | 镀锌焊接钢管 DN100GB/T3091-2008 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 3 | 73.38 | 220.14
1.3 | 浮球式液位信号器 3 个开关接点输出 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 套 | 1 | 164.08 | 164.08
1.4 | 闸阀 Z41H-6 DN50，0.6MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 2 | 158.53 | 317.06
1.5 | 止回阀 H41H-6 DN50，0.6MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 2 | 176.95 | 353.9
1.6 | 潜水排污泵 10m/h，30m 2.2kw 软管移动式安装配软管 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 2 | 4983.73 | 9967.46
2 | 供水灌溉工程 |  |  |  |  | 10281.34
2.1 | 水泵 DFG65-100（I）A/3.0 立式单级管道泵H=8.5 Q=56 N=3.0 U=380v 配控制箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 1 | 8251.93 | 8251.93
2.2 | 闸阀 Z41H-6 DN100，0.6MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 2 | 575.18 | 1150.36
2.3 | 扰性接头 DN65，0.6MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 2 | 89.06 | 178.12
第 3 页，共 8 页
（机电设备及安装工程）
单位：元
序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
2.4 | 偏心异径管 DN65-100 1.0MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 1 | 94.98 | 94.98
2.5 | 异径管 DN65-100 4.0MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 1 | 86.26 | 86.26
2.6 | 压力表 Y-100 0.6MPa 带仪表阀 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 1 | 152.79 | 152.79
2.7 | 进出水钢管 DN100 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 5 | 73.38 | 366.9
[三] | 公用设备及安装工程 |  |  |  |  | 435995.89
1 | 通风采暖设备及安装工程 |  |  |  |  | 17913.28
1.1 | 挂式空调 冷暖 1P 0.85kw | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 5 | 2851.61 | 14258.05
1.2 | 挂式空调 冷暖 1.5P 1.3kw | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 1 | 3655.23 | 3655.23
2 | 消防设备 |  |  |  |  | 4701.4
2.1 | 手提式干粉灭火器 (MFZL4） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 2 | 218.91 | 437.82
2.2 | 手提式干粉灭火器 (MFZL4） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 10 | 218.91 | 2189.1
2.3 | 砂箱 1m³ | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 2 | 468.12 | 936.24
2.4 | 铁锹（QB/T2095-95） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 把 | 8 | 47.65 | 381.2
2.5 | 防毒面具 903 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 付 | 8 | 94.63 | 757.04
3 | 取水设备及安装工程 |  |  |  |  | 413381.21
3.1 | 变径三通 DN500-250，1.0MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 套 | 1 | 554.54 | 554.54
3.2 | 镀锌焊接弯头 DN50，0.6MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 套 | 1 | 56.83 | 56.83
3.3 | 镀锌焊接钢管 DN100 GB/T3091-2008 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 3 | 73.38 | 220.14
3.4 | 浮球式液位信号器 3 个开关接点输出 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 套 | 1 | 164.08 | 164.08
3.5 | 闸阀 Z41H-6 DN50，0.6MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 2 | 158.53 | 317.06
3.6 | 止回阀 H41H-6 DN50，0.6MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 2 | 176.95 | 353.9
3.7 | 潜水排污泵 10m³/h 30m 2.2kw 软管移动式安装配软管 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 2 | 4983.73 | 9967.46
3.8 | 平焊法兰 DN100，1.0MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 8 | 58.68 | 469.44
3.9 | 电磁流量计 管道式，DN100 1.0MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 2 | 3370.11 | 6740.22
3.10 | 电动闸阀 DN100，1.0MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 1 | 3532.65 | 3532.65
第 4 页，共 8 页
（机电设备及安装工程）
单位：元
序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
3.11 | 手动闸阀 DN100，1.0MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 1 | 575.18 | 575.18
3.12 | 电动闸阀 DN250，1.0MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 1 | 8610.57 | 8610.57
3.13 | 平焊法兰 DN250，1.0MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 2 | 196.97 | 393.94
3.14 | 焊接弯头 DN250，1.0MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 2 | 344.77 | 689.54
3.15 | 焊接钢管 内径ΦC250 壁厚 δ=6 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 6 | 197.69 | 1186.14
3.16 | 等径三通 DN100，0.6MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 4 | 133.13 | 532.52
3.17 | 镀锌焊接弯头 DN100，0.6MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 5 | 122.23 | 611.15
3.18 | 镀锌焊接钢管 DN100，GB/T3091-2008 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 40 | 73.38 | 2935.2
3.19 | 地漏 DN100 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 3 | 88.98 | 266.94
3.20 | 电动调流阀 DN500，1.0MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 1 | 18729.56 | 18729.56
3.21 | 焊接钢管 内径ΦC500壁厚 δ=6mm （涂塑钢管) | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 315 | 476.96 | 150242.4
3.22 | 焊接弯头 DN500，1.0MPa a=90%%D | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 2 | 1103.64 | 2207.28
3.23 | 平焊法兰 DN500，1.0MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 12 | 1149.83 | 13797.96
3.24 | 等径三通 DN500，1.0MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 4 | 1651.2 | 6604.8
3.25 | 玻璃钢风管 DN300 玻璃钢 配专用管架 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 20 | 177.05 | 3541
3.26 | 轴流风机 T35-11-4 6316m/h 345Pa 1.1kw | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 台 | 1 | 2499.26 | 2499.26
3.27 | 电动葫芦 CD1-20KN H=24m 配工32轨道 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 套 | 1 | 13962.63 | 13962.63
3.28 | 检修阀 手、电动蝶阀 DN500 1.0MPa 立式 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 1 | 16052.04 | 16052.04
3.29 | 取水喇叭头 DN500-750 见加工图 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 4 | 661.33 | 2645.32
3.30 | 伸缩节 双法兰限位传力式 DN700 1.0MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 5 | 3455.54 | 17277.7
3.31 | 工作阀 手、电动偏心半球阀 DN500，1.0MPa | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 4 | 15955.47 | 63821.88
3.32 | 检修阀 手、电动偏心半球阀 DN500，1.0MP | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 4 | 15955.47 | 63821.88
[四] | 信息化与自动化系统设施工程 |  |  |  |  | 105820.81
1 | 变形监测 |  |  |  |  | 54295.44
1.1 | 工作、校核基点观测墩 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 6 | 361.53 | 2169.18
第 5 页，共 8 页
（机电设备及安装工程）
单位：元
序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
1.2 | 位移标点观测墩 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 6 | 361.53 | 2169.18
1.3 | 强制对中盘（材质不锈钢） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 12 | 467.2 | 5606.4
1.4 | 水准标志 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 6 | 43.14 | 258.84
1.5 | 全站仪（0.7mm/km；包含配件） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 套 | 1 | 36821.05 | 36821.05
1.6 | 水准仪 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 套 | 1 | 4910.25 | 4910.25
1.7 | 棱镜 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 2 | 999.46 | 1998.92
1.8 | 活动觇标 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 1 | 180.81 | 180.81
1.9 | 固定觇标 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 1 | 180.81 | 180.81
2 | 渗流监测 |  |  |  |  | 28001.61
2.1 | 振弦式堰上水位计 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 套 | 1 | 469.53 | 469.53
2.2 | 量水堰堰板 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 块 | 1 | 1496.24 | 1496.24
2.3 | C25 砼截水池 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m3 | 5 | 584 | 2920
2.4 | 集线箱 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 1 | 1425.84 | 1425.84
2.5 | 水工电缆（四芯屏蔽） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 500 | 6.38 | 3190
2.6 | DN25 镀锌钢管（套管） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | m | 500 | 37 | 18500
3 | 专项监测 |  |  |  |  | 23523.76
3.1 | 基准标点（岩石标，材质不锈钢） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 1 | 84.44 | 84.44
3.2 | 三角网点 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 6 | 70.68 | 424.08
3.3 | 强制对中盘（材质不锈钢） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 6 | 467.2 | 2803.2
3.4 | 水准标志 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 个 | 6 | 43.14 | 258.84
3.5 | 水位标尺 | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 套 | 3 | 77.57 | 232.71
3.6 | 雨量观测站（翻斗式自动雨量站） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 套 | 1 | 18202.17 | 18202.17
3.7 | 雨量计（翻斗式雨量计，精度 0.5mm） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 支 | 1 | 629.93 | 629.93
3.8 | 温度计（自计温度计，精度 0.1℃) | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 支 | 1 | 187.59 | 187.59
3.9 | 百叶箱（460×460×612mm（L×B×H），箱体离地面 1.5m(玻璃钢式)） | 1、本体安装 2、含完成此项工作的全部费用 | 套 | 1 | 700.8 | 700.8
第 6 页，共 8 页
（机电设备及安装工程）
单位：元
序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
[五] | 取水工程 |  |  |  |  | 3937.98
1 | 拦污设备及安装工程 |  |  |  |  | 3937.98
1.1 | 拦污格栅 DN750 |  | t | 0.6 | 6563.3 | 3937.98
（二） | 安全生产费 |  | % | 2.5 | 742265.71 | 18556.64
（三） | 税金 |  | % | 9 | 760822.35 | 68474.01
（四） | 总计 |  |  |  |  | 829296.36
第 7 页，共 8 页
（帷幕灌浆工程）
单位：元
序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
（一） | 小计 |  |  |  |  | 1100839.8
1 | 帷幕灌浆基岩钻孔 | 1、钻孔、孔位转移 2、包含完成此项工作的一切费用 | m | 2983.07 | 74.41 | 221970.24
2 | 帷幕灌浆砼钻孔 | 1、钻孔、孔位转移 2、包含完成此项工作的一切费用 | m | 649.58 | 103.3 | 67101.61
3 | 帷幕灌浆 | 1、洗孔、压水、制浆、灌浆、封孔、孔位转移 2、包含完成此项工作的一切费用 | m | 2254.95 | 310.28 | 699665.89
4 | 帷幕灌浆检查孔 | 1、洗孔、压水、制浆、灌浆、封孔、孔位转移 2、包含完成此项工作的一切费用 | m | 510.39 | 219.64 | 112102.06
（二） | 安全生产费 |  | % | 2.5 | 1100839.8 | 27521
（三） | 税金 |  | % | 9 | 1128360.8 | 101552.47
（四） | 总计 |  |  |  |  | 1229913.27
（四） | 项目总合计 |  |  |  |  | 2059209.63
第8 页，共 8 页