## 包3（机电设备及安装工程）
彭水县中井河中小河流综合治理工程(机电设备及安装工程)专业分包
单位：元
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
一 | 工程费用 |  |  |  | 477948.58
1 | 中井河干流治理河段 |  |  |  | 197631.54
1.1 | 信息化土建 |  |  |  | 2658.47
1.1.1 | 雨水情监测系统 |  |  |  | 527.44
1.1.1.1 | 基坑土石开挖 | m3 | 1.6 | 25.86 | 41.38
1.1.1.2 | 土石回填 | m3 | 1.1 | 5.5 | 6.05
1.1.1.3 | C25混凝土基座 | m3 | 0.4 | 309.43 | 123.77
1.1.1.4 | 预埋件 | t | 0.06 | 5916.32 | 354.98
1.1.1.5 | M7.5砂浆包管 | m3 | 0.1 | 12.6 | 1.26
1.1.2 | 变形监测系统 |  |  |  | 1344.07
1.1.2.1 | 基坑土石开挖 | m3 | 3.9 | 25.86 | 100.85
1.1.2.2 | 土石回填 | m3 | 2.8 | 5.5 | 15.4
1.1.2.3 | C25混凝土基座 | m3 | 1.1 | 309.43 | 340.37
1.1.2.4 | 预埋件 | t | 0.15 | 5916.32 | 887.45
1.1.3 | 视频监控系统 |  |  |  | 786.96
1.1.3.1 | 基坑土石开挖 | m3 | 2.3 | 25.86 | 59.48
1.1.3.2 | 土石回填 | m3 | 1.7 | 5.5 | 9.35
1.1.3.3 | C25混凝土基座 | m3 | 0.6 | 309.43 | 185.66
1.1.3.4 | 预埋件 | t | 0.09 | 5916.32 | 532.47
1.2 | 机电设备及安装工程 |  |  |  | 194973.07
1.2.1 | 雨水情监测系统 |  |  |  | 54198.33
1.2.1.1 | 视频监控球型摄像机 | 套 | 2 | 3624.24 | 7248.48
1.2.1.2 | 遥测终端（RTU） | 台 | 2 | 3171.21 | 6342.42
1.2.1.3 | 翻斗式雨量计 | 台 | 1 | 1630.91 | 1630.91
1.2.1.4 | 气泡式水位计 | 台 | 2 | 6342.42 | 12684.84
1.2.1.5 | 视频存储卡 | 套 | 2 | 362.43 | 724.86
1.2.1.6 | 现场边缘主机（含软件） | 套 | 2 | 5436.36 | 10872.72
1.2.1.7 | 户外监控立杆 | 根 | 2 | 1812.12 | 3624.24
1.2.1.8 | 太阳板支架 | 套 | 2 | 407.73 | 815.46
1.2.1.9 | 太阳能板 | 套 | 2 | 724.85 | 1449.7
1.2.1.10 | 避雷装置 | 套 | 2 | 181.21 | 362.42
1.2.1.11 | 蓄电池 | 套 | 2 | 1812.12 | 3624.24
1.2.1.12 | 充放电控制器 | 套 | 2 | 235.57 | 471.14
1.2.1.13 | 户外立柜防水箱 | 套 | 2 | 453.03 | 906.06
1.2.1.14 | 物联网卡 | 张 | 2 | 181.21 | 362.42
1.2.1.15 | 设备安装调试 | 套 | 2 | 181.21 | 362.42
1.2.1.16 | 其他辅材及配件 | 米 | 200 | 13.58 | 2716
1.2.2 | 变形监测系统 |  |  |  | 102424.51
1.2.2.1 | GNSS接收机 | 台 | 5 | 8154.53 | 40772.65
1.2.2.2 | GNSS配套设备 | 套 | 5 | 453.03 | 2265.15
1.2.2.3 | 户外立杆 | 根 | 5 | 1177.87 | 5889.35
1.2.2.4 | 太阳能板 | 套 | 5 | 724.85 | 3624.25
1.2.2.5 | 太阳板支架 | 套 | 5 | 407.73 | 2038.65
1.2.2.6 | 避雷装置 | 套 | 5 | 181.21 | 906.05
1.2.2.7 | 蓄电池 | 套 | 5 | 1812.12 | 9060.6
1.2.2.8 | 遥测终端（RTU） | 台 | 5 | 3171.21 | 15856.05
1.2.2.9 | 充放电控制器 | 套 | 5 | 235.57 | 1177.85
1.2.2.10 | 防水箱 | 套 | 5 | 453.03 | 2265.15
1.2.2.11 | 其他辅材及配件 | 米 | 500 | 13.58 | 6790
1.2.2.12 | 物联网卡 | 张 | 5 | 181.21 | 906.05
1.2.2.13 | GNSS变形监测解算软件 | 套 | 1 | 9966.66 | 9966.66
1.2.2.14 | 设备安装调试 | 个 | 5 | 181.21 | 906.05
1.2.3 | 视频监控系统 |  |  |  | 38350.23
1.2.3.1 | 视频监控枪式摄像机 | 台 | 3 | 996.66 | 2989.98
1.2.3.2 | 视频存储卡 | 套 | 3 | 362.43 | 1087.29
1.2.3.3 | 户外监控立杆 | 根 | 3 | 1812.12 | 5436.36
1.2.3.4 | 太阳能板 | 套 | 3 | 724.85 | 2174.55
1.2.3.5 | 太阳板支架 | 套 | 3 | 407.73 | 1223.19
1.2.3.6 | 避雷装置 | 套 | 3 | 181.21 | 543.63
1.2.3.7 | 蓄电池 | 套 | 3 | 1812.12 | 5436.36
1.2.3.8 | 充放电控制器 | 套 | 3 | 235.57 | 706.71
1.2.3.9 | 防水箱 | 套 | 3 | 453.03 | 1359.09
1.2.3.10 | 遥测终端（RTU） | 台 | 3 | 3171.21 | 9513.63
1.2.3.11 | 物联网卡 | 张 | 3 | 181.21 | 543.63
1.2.3.12 | 视频监控管理软件 | 套 | 1 | 2718.18 | 2718.18
1.2.3.13 | 设备安装调试 | 套 | 3 | 181.21 | 543.63
1.2.3.14 | 其他辅材及配件 | 米 | 300 | 13.58 | 4074
2 | 沙子河下游河口治理河段 |  |  |  | 18754.94
2.1 | 信息化土建 |  |  |  | 263.37
2.1.1 | 变形监测系统 |  |  |  | 263.37
2.1.1.1 | 基坑土石开挖 | m3 | 0.8 | 25.86 | 20.69
2.1.1.2 | 土石回填 | m3 | 0.6 | 5.5 | 3.3
2.1.1.3 | C25混凝土基座 | m3 | 0.2 | 309.43 | 61.89
2.1.1.4 | 预埋件 | t | 0.03 | 5916.32 | 177.49
2.2 | 机电设备及安装工程 |  |  |  | 18491.57
2.2.1 | 变形监测系统 |  |  |  | 18491.57
2.2.1.1 | GNSS接收机 | 台 | 1 | 8154.53 | 8154.53
2.2.1.2 | GNSS配套设备 | 套 | 1 | 453.03 | 453.03
2.2.1.3 | 户外立杆 | 根 | 1 | 1177.87 | 1177.87
2.2.1.4 | 太阳能板 | 套 | 1 | 724.85 | 724.85
2.2.1.5 | 太阳板支架 | 套 | 1 | 407.73 | 407.73
2.2.1.6 | 避雷装置 | 套 | 1 | 181.21 | 181.21
2.2.1.7 | 蓄电池 | 套 | 1 | 1812.12 | 1812.12
2.2.1.8 | 遥测终端（RTU） | 台 | 1 | 3171.21 | 3171.21
2.2.1.9 | 充放电控制器 | 套 | 1 | 235.57 | 235.57
2.2.1.10 | 防水箱 | 套 | 1 | 453.03 | 453.03
2.2.1.11 | 其他辅材及配件 | 米 | 100 | 13.58 | 1358
2.2.1.12 | 物联网卡 | 张 | 1 | 181.21 | 181.21
2.2.1.13 | 设备安装调试 | 个 | 1 | 181.21 | 181.21
3 | 沙子河上游治理河段 |  |  |  | 77131.04
3.1 | 信息化土建 |  |  |  | 1344.64
3.1.1 | 雨水情监测系统 |  |  |  | 263.37
3.1.1.1 | 基坑土石开挖 | m3 | 0.8 | 25.86 | 20.69
3.1.1.2 | 土石回填 | m3 | 0.6 | 5.5 | 3.3
3.1.1.3 | C25混凝土基座 | m3 | 0.2 | 309.43 | 61.89
3.1.1.4 | 预埋件 | t | 0.03 | 5916.32 | 177.49
3.1.2 | 变形监测系统 |  |  |  | 1081.27
3.1.2.1 | 基坑土石开挖 | m3 | 3.1 | 25.86 | 80.17
3.1.2.2 | 土石回填 | m3 | 2.3 | 5.5 | 12.65
3.1.2.3 | C25混凝土基座 | m3 | 0.9 | 309.43 | 278.49
3.1.2.4 | 预埋件 | t | 0.12 | 5916.32 | 709.96
3.2 | 机电设备及安装工程 |  |  |  | 75786.4
3.2.1 | 雨水情监测系统 |  |  |  | 26283.71
3.2.1.1 | 视频监控球型摄像机 | 套 | 1 | 3624.24 | 3624.24
3.2.1.2 | 遥测终端（RTU） | 台 | 1 | 3171.21 | 3171.21
3.2.1.3 | 气泡式水位计 | 台 | 1 | 6342.42 | 6342.42
3.2.1.4 | 视频存储卡 | 套 | 1 | 362.43 | 362.43
3.2.1.5 | 现场边缘主机（含软件） | 套 | 1 | 5436.36 | 5436.36
3.2.1.6 | 户外监控立杆 | 根 | 1 | 1812.12 | 1812.12
3.2.1.7 | 太阳板支架 | 套 | 1 | 407.73 | 407.73
3.2.1.8 | 太阳能板 | 套 | 1 | 724.85 | 724.85
3.2.1.9 | 避雷装置 | 套 | 1 | 181.21 | 181.21
3.2.1.10 | 蓄电池 | 套 | 1 | 1812.12 | 1812.12
3.2.1.11 | 充放电控制器 | 套 | 1 | 235.57 | 235.57
3.2.1.12 | 户外立柜防水箱 | 套 | 1 | 453.03 | 453.03
3.2.1.13 | 物联网卡 | 张 | 1 | 181.21 | 181.21
3.2.1.14 | 设备安装调试 | 套 | 1 | 181.21 | 181.21
3.2.1.15 | 其他辅材及配件 | 米 | 100 | 13.58 | 1358
3.2.2 | 变形监测系统 |  |  |  | 49502.69
3.2.2.1 | GNSS接收机 | 台 | 1 | 8154.53 | 8154.53
3.2.2.2 | GNSS配套设备 | 套 | 4 | 453.03 | 1812.12
3.2.2.3 | 户外立杆 | 根 | 4 | 1177.87 | 4711.48
3.2.2.4 | 太阳能板 | 套 | 4 | 724.85 | 2899.4
3.2.2.5 | 太阳板支架 | 套 | 4 | 407.73 | 1630.92
3.2.2.6 | 避雷装置 | 套 | 4 | 181.21 | 724.84
3.2.2.7 | 蓄电池 | 套 | 4 | 1812.12 | 7248.48
3.2.2.8 | 遥测终端（RTU） | 台 | 4 | 3171.21 | 12684.84
3.2.2.9 | 充放电控制器 | 套 | 4 | 235.57 | 942.28
3.2.2.10 | 防水箱 | 套 | 4 | 453.03 | 1812.12
3.2.2.11 | 其他辅材及配件 | 米 | 400 | 13.58 | 5432
3.2.2.12 | 物联网卡 | 张 | 4 | 181.21 | 724.84
3.2.2.13 | 设备安装调试 | 个 | 4 | 181.21 | 724.84
4 | 业务应用平台 |  |  |  | 184431.06
4.1 | 远程监控 | 套 | 1 | 24474.26 | 24474.26
4.2 | 智能报警 | 套 | 1 | 20103.86 | 20103.86
4.3 | 数据分析 | 套 | 1 | 34963.24 | 34963.24
4.4 | 视频监控 | 套 | 1 | 43704.04 | 43704.04
4.5 | 移动APP（安卓） | 套 | 1 | 61185.66 | 61185.66
二 | 安全生产费 | % | 0.5 | 477948.58 | 2389.74
三 | 税金 | % | 9 | 480338.32 | 43230.45
四 | 总计 |  |  |  | 523568.77