## 包3
彭水自治县2023年汉葭片区老旧小区配套基础设施建设项目（燃气部分）安装部分）-专业分包
单位：元
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价
一 | 劳务费用 |  |  |  | 1348497.61
（一） | 土石方工程 |  |  |  | 85426.22
1 | 挖沟槽土方 | m3 | 1363.17 | 12.56 | 17121.42
2 | 挖沟槽石方 | m3 | 340.79 | 65.98 | 22485.32
3 | 回填方 | m3 | 1703.96 | 26.89 | 45819.48
（二） | 管网工程 |  |  |  | 388925.85
1 | 不锈钢无缝钢管 D57*3.5 | m | 48 | 90.55 | 4346.4
2 | 不锈钢无缝钢管 D40*3 | m | 164 | 63.5 | 10414
3 | PE100聚乙烯燃气管DN90（中压） | m | 2800 | 60.69 | 169932
4 | PE100聚乙烯燃气管DN63（中压） | m | 100 | 34.88 | 3488
5 | PE100聚乙烯燃气管DN63（低压） | m | 2800 | 22.12 | 61936
6 | PE100聚乙烯燃气管DN40（低压） | m | 1400 | 17.67 | 24738
7 | 管道氮气置换 | m | 500 | 3.21 | 1605
8 | 燃气管道明堡沟 | m | 50 | 154.17 | 7708.5
9 | 警示带铺设 | m | 7100 | 0.88 | 6248
10 | 双线示踪线铺设 | m | 7100 | 1.14 | 8094
11 | 燃气标志桩 | 个 | 10 | 154.06 | 1540.6
12 | 燃气标志砖 | 个 | 203 | 37.94 | 7701.82
13 | 不锈钢钢塑转换PEdn40/D32 | 个 | 164 | 75.38 | 12362.32
14 | 钢塑转换De63/D57 | 个 | 24 | 89.78 | 2154.72
15 | DN50 3PE防腐钢制套管 | 个 | 164 | 69.09 | 11330.76
16 | 球阀 | 个 | 2 | 1254.84 | 2509.68
17 | 螺纹球阀DN25 | 个 | 164 | 112.9 | 18515.6
18 | 塑料堵头 | 个 | 3 | 38.13 | 114.39
19 | 堵头 | 个 | 164 | 23.81 | 3904.84
20 | 悬挂式调压箱型号 RX0.4/120B | 组 | 12 | 1386.72 | 16640.64
21 | PE球阀阀井 | 座 | 2 | 951.87 | 1903.74
22 | 管道支架 | 套 | 24 | 16.98 | 407.52
23 | 接地极 | 根 | 72 | 48.8 | 3513.6
24 | 接地母线-40*4 | m | 132 | 17.67 | 2332.44
25 | 接地跨接线 | 处 | 12 | 17.29 | 207.48
26 | 接地装置 | 组 | 12 | 439.65 | 5275.8
（三） | 安装工程 |  |  |  | 874145.54
1 | 不锈钢管 D20 | m | 2120 | 33.01 | 69981.2
2 | 不锈钢管 D32 | m | 6360 | 51.44 | 327158.4
3 | 热镀锌钢套管 DN50*4 | 个 | 455 | 28.61 | 13017.55
4 | 螺纹球阀 | 个 | 455 | 54.7 | 24888.5
5 | 管道燃气自闭阀 | 个 | 455 | 70.78 | 32204.9
6 | 带底座球阀 | 个 | 455 | 47.43 | 21580.65
7 | 燃气具用不锈钢波纹软管 | 根 | 910 | 33.22 | 30230.2
8 | 燃气输送用不锈钢波纹软管 | 个 | 4550 | 35.3 | 160615
9 | 不锈钢波纹软管 | 个 | 164 | 67.67 | 11097.88
10 | 燃气表 | 台 | 455 | 283.57 | 129024.35
11 | 家用报警器 | 个 | 455 | 87.49 | 39807.95
12 | 管道支吊架 DN15 | 套 | 424 | 7.98 | 3383.52
13 | 管道支吊架 DN25 | 套 | 1272 | 8.77 | 11155.44
二 | 措施项目费（含安全文明施工费，施工围挡费，交通组织费，地上、地下设施、建筑物的临时保护措施费，高空作业费等费用） | % | 10 | 1348497.61 | 134849.76
三 | 税金 | % | 9 | 1483347.37 | 133501.26
四 | 总计 |  |  |  | 1616848.63